## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 加强北京市交通委员会六里桥办公区网络系统网络安全防护能力项目--设备采购 |  | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市交通委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市交通信息中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 王伟 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13693395119
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 777.924
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 777.924
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 本项目经委财务处委托财评单位进行财评，共计审定项目设备采购资金777.9240万元。本项目总体绩效指标如下： 1.贯彻落实国家网络安全法和等级保护制度的要求，为交通委网络系统提供达到等级保护三级的安全防护能力； 2.按照项目采购需求，更新购置交通委网络系统现有网络安全设备，国产化率100%； 3.全面提升网络安全技术防护能力，网络安全防护策略配置更新有效，确保重大网络安全“零事件”； 4.提供5年设备硬件维护和软件版本更新能力，确保核心网络系统运行“零故障”； 5.保障北京市交通委网络系统安全、稳定、可靠运行，保障网络和信息系统服务连续性达到99.9%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 网络安全设备更新购置 | 本项目更新购置的网络安全设备总计42台，包括网络防火墙19台、防病毒网关4台、防DDOS设备2台、入侵防御8台、流量控制设备2台、安全审计设备6台，WEB应用防火墙1台、共计42台；以上设备国产化率100%，功能和配置参数全部符合政府采购网信息。
|  | 质量指标 | 安全防护功能要求 | 网络防火墙： 1.19台设备分别部署于网络链路接入层和网络内部系统安全域边界，满足3个网络链路边界和11个系统安全域边界的安全防护能力要求； 2.满足交通委六里桥办公区机房内运行的46个重要信息系统、6个部省联网信息系统，以及交通应急指挥视频会议系统的链路层至应用层安全访问控制能力； 3.满足网络异常连接的检测、阻断、限制能力。
防病毒网关： 1.4台防病毒网关设备分别部署于互联网和政务外网区域，满足2个网络链路边界的恶意代码检测能力，满足应用层协议数据包检查、网络病毒查杀、内容关键字过滤等技术能力； 2.满足和内容关键字过滤技术要求，满足网络边界完整性安全防护能力； 3.满足垃圾邮件防护功能； 4.满足超过3700个流行病毒样本检测能力，查杀率达到98%以上。
防DDOS设备： 1.2台设备部署于互联网链路边界，满足串行部署模式； 2.满足TCP、UDP、ICMP网络层拒绝服务攻击的规则特征库检测攻击能力； 3.满足CC、慢速、HTTP get/post Flood、TCP连接耗尽等应用层DDOS攻击检测算法和攻击防护要求； 4.满足攻击行为算法检测并识别智能清理DDOS攻击流量，保障2条互联网链路、综合交通信息服务系统北京交通APP互联网链路和22互联网信息系统防DDOS攻击能力。
入侵防御设备： 1.8台设备按照现有网络系统拓扑结构以旁路方式部署于网络核心区域和网络安全域； 2.满足11个网络安全域边界的网络攻击防护能力，满足3个2条互联网链路、综合交通信息服务系统北京交通APP互联网链路网络攻击防护能力； 3.网络攻击行为的规则库超过5900个； 4.满足与网络防火墙连动保护功能，实时检测和阻断5900个网络攻击事件行为；
5.满足交通委六里桥办公区机房内运行的46个重要信息系统、6个部省联网信息系统，以及交通应急指挥视频会议系统的网络攻击检测和拦截保护要求。
流量控制设备： 1.2台设备部署于互联网链路与互联网边界防火墙之间； 2.满足交通委保障2条互联网链路、综合交通信息服务系统北京交通APP互联网链路的流量管理控制和带宽保障能力； 3.满足200台互联网信息系统服务器流量控制能力； 4.满足交通委700个终端计算机访问互联网的流量控制能力； 5.满足应用协议策略升级功能；
安全审计设备： 1.6台设备按照现有网络系统拓扑结构以旁路方式部署于网络内部的安全域； 2.满足应用和协议的审计类别和策略超过2300个； 3.满足“主动审计”技术专利，有效追溯网络安全事件行为，满足网页敏感信息和挂马检测行为； 4.满足数据库增、删、改、查等操作指令审计功能。 5.满足交通委六里桥办公区机房内运行的46个重要信息系统、6个部省联网信息系统，以及交通应急指挥视频会议系统的网络应用和数据库审计能力。
WEB应用防火墙： 1.1台设备部署于互联网服务域，提供SQL注入、跨站脚本、恶意扫描、异常连接、漏洞利用等WEB安全攻击防护； 2.具备HTTPS协议恶意攻击检测功能，新增专项WEBSHELL检测规则，保护交通委门户网站和信息系统的安全运行； 3.产品WEB管理TLS协议升级为1.2，保证设备自身安全性。
|  |  | 设备运行保障 | 设备运行监控： 1.运维人员7X24小时监控设备运行状态监控并记录； 2.运维期间，每周完成1次设备巡检工作并记录，及时发现、上报、调试设备异常状态，保障设备正常运行； 3.设备故障处置时间不超过8小时。
设备故障维护： 1.设备发生硬件故障10分钟响应并且临时切换至热备机运行； 2.8小时内无法排出故障，通知厂商返厂维修，并提供冷备机，保障网络信息系统7X24小时正常运行。
|  |  | 设备维修和版本更新 | 设备版本更新： 1.防病毒网关、WEB应用防火墙、入侵防御设备安全特征库每日更新1次；网络审计、流量控制设备每月更新安全策略库； 2.网络防火墙、防DDOS设备每3个月评估1次软件版本更新方案，在确保网络信息系统运行安全稳定前提下，根据厂商建议进行版本更新； 3.更新操作提交方案和报告。
设备原厂维保： 1.设备厂商承诺提供本设备型号不低于5年的硬件维修保养、软件版本及特征库的升级服务； 2.若因设备硬件技术架构更新换代无法满足时，应提供相同安全防护功能级别的产品置换服务，提供相关服务承诺书。
|  |  | 设备漏洞修复 | 1.设备一经发现安全漏洞，经过厂商官方确认并发布解决方案之后的48小时内完成设备漏洞修复。
|  | 进度指标 | 实施方案设计 | 1.计划2020年1月开展实施方案方案设计，为项目实施进行准备； 2.完成网络防火墙19台、防病毒网关2台、防DDOS设备2台、入侵防御8台、流量控制设备2台、安全审计设备6台，WEB应用防火墙1台、共计42设备安装部署示意图； 3.完成42台设备正反面设备标签。
|  |  | 项目招标 | 1.计划2020年2月-3月期间，通过招标代理方，完成项目公开招标、开标、发布中标公告； 2.中标结果发布之日起，30个工作日之内与中标方签订合同。
|  |  | 项目实施 | 1.项目实施包括项目启动、设备采购、到货验收、安装集成、配置调试、网络试运行、使用培训等阶段，制定里程碑节点； 2.计划2020年3月末前完成项目启动工作 3.计划2020年4月完成设备采购流程 4.计划2020年5月完成设备到货验收工作 5.计划2020年6月完成设备到安装集成和配置调试工作 6.计划2020年7月至10月网络试运行阶段 7.计划2020年10月完成网络试运行阶段 8.预计2020年11月完成设备使用培训工作
|  |  | 项目验收 | 1.项目验收包括初步验收和最终验收两个阶段； 2.初步验收要求：预计在2020年6月完成项目初步验收，初步验收依据包括已经完成设备安装到货验收和设备安装集成调试工作。 3.最终验收要求：预计在2020年12月完成项目最终验收，最终验收依据包括通过初步验收并达到网络试运行要求。 4.完成项目绩效评价报告。
|  | 成本指标 | 采购成本依据 | 1.本项目所含设备及产品需要通过“北京市政府采购网”进行设备采购； 2.设备采购成本价格依据北京市政府采购网价格进行比对之后，具体可详见“事前评估预期绩效报告-加强北京市交通委员会六里桥办公区网络系统网络安全防护能力项目中三、项目投入经济型（二）采购成本控制。”
|  |  | 采购流程规范 | 1.此项目按照政府招投标法和采购法通过公开招投标方式决定中标方； 2.单项设备采购成本不得超过投资预算成本，项目总价不得超过投资总成本。
|  |  | 支付进度规范 | 1.2020年第一季度确定项目中标方并签订合同，计划执行支付项目第一笔款，支付进度50%； 2.2020年第二季度完成项目初验，支付项目第二笔款，支付进度达到80%； 3.2020年第四季度完成项目最终验收，并达到“服务对象满意度指标”，支付全额项目尾款，支付进度达到100%； 4.质押中标方履约保函以及项目总金额5%保证金，期限一年； 若“服务对象满意度指标”满意度调查不达标，并且未对不满意评价内容实施有效整改的，信息中心将扣除项目尾款金额，总额不超过尾款金额10%。
|  |  | 成本控制 | 1.设备更新购置选型符合政府采购目录同类型设备价格下限； 2.设备提供3年免费硬件维修和软件版本更新服务； 3.设备更新购置之后，2020年起每年节约财政专项运维资金50万； 4.设备更新购置之后，节省3台物理服务器和2台虚拟化服务器，2020年起每年节约服务器运维成本15000元。
|  |  | 设备对标 | 设备更新购置选型满足等保2.0三级保护要求： 1.满足（GB/T 22239-2019）“网络和通信安全”三级保护要求合规项达到80%； 2.满足（GB/T 22239-2019）“主机和设备安全”三级保护要求合规项达到80%； 3.符合《北京市电子政务信息安全产品国家认证目录》。
| 效果指标 | 效益指标 | 提高网络攻击防护能力 | 1.满足3个网络链路接入边界、11个系统安全域边界高危级别网络攻击行为的防护能力，检测和拦截高危级别的安全攻击行为不少于1000个； 2.满足3个网络链路接入边界、11个系统安全域边界高危级别漏洞攻击的防护能力，检测和拦截高危级别的安全漏洞种类不少于5900个； 3.满足交通委六里桥办公区机房内运行的46个重要信息系统、6个部省联网信息系统，以及交通应急指挥视频会议系统遭到恶意网络攻击防范能力。
|  |  | 提高病毒防护能力 | 1.满足政务外网链路病毒检测和防护能力； 2.满足政务外网流行病毒检测能力，检测3700个流量病毒样本，查杀率达到98%以上； 3.防范政务外网大规模爆发和感染网络病毒。
|  |  | 提高业务服务连续性 | 1.大幅降低网络和信息系统运行故障概率，42台安全设备每年因设备故障原因造成的网络运行故障不超过8小时； 2.全年交通委网络链路和信息系统的服务连续性达到99.9%； 3.全年保障部省联网系统和全市交通应急指挥系统7X24小时网络运行能力。
|  |  | 提高故障处置效率 | 1.经过统计40台安全设备在2019年初至2019年底期间共计发生设备维护事件13次，因设备冗余结构设计未对系统运行造成严重影响，累计造成故障时间超过24小时；设备更新购置之后42台安全设备每年因设备故障原因造成的网络运行故障预计不超过8小时，故障处置效率提升2倍。
|  |  | 法律法规合规要求 | 1.进一步落实《网络安全法》“第三章 网络运行安全”的一般规定明确要求“国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行安全保护义务”，即能够具备“采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施等。” 2.达到网络安全等级保护2.0要求，交通委网络和信息系统整体达到等级保护三级所需的安全保护技术要求，具备网络安全边界和区域安全访问防护、入侵防范、恶意代码检查、安全审计等安全技术防护要求，通过等级保护符合性测评，取得测评报告。 3.符合《北京市政务外网管理办法》（京经信委发〔2014〕60号）安全接入测评要求，具备局域网内恶意代码防范，防止病毒影响扩散到政务外网”能力，通过政务外网安全接入测评。
|  | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 1.编制《项目满意度调查表》。 2.项目验收之后，访谈信息中心、系统负责人等用户达到20人，请访谈人填写《项目满意度调查表》进行满意度调查和评分，项目满意率达标率应≥90%，若未达标将扣除相应比例的项目尾款。