## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 信息化项目运维费(战备)
主管部门 |  | 北京市交通委员会170 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市交通委员会本级
项目负责人 |  | 徐晓兵 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57078667
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 85 | 85 |  | 85 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 85 | 85 |  | 85 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 确保交通战备指挥中心机房指挥室机电系统各设备、指挥中心升级改造项目相关系统各设备正常运行，指挥中心监视显示、指挥通信传输、音视频控制、视频会议、空调供配电等功能满足使用要求；交通战备综合信息平台运行安全稳定，满足数据处理、存储、交换等功能，支撑交通战备相关业务工作需要。包括交通战备指挥中心机房指挥室机电系统运维项目、交通战备综合信息平台运维项目、交通战备指挥中心系统改造运维项目。 | [5 empty] | 1.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为应急业务开展提供支撑。 2.提高工作效率及战备应急响应的能力。 3.北京市交通战备综合信息平台项目的软件系统及设备运维、驻场服务、巡检服务、重点节假日的保障工作。通过实施本项目保障项目的正常运行，确保综合信息平台相关系统及设备正常运行，满足系统运维、数据处理、统计分析等功能，支撑北京市国防交通相关业务工作需要,保证北京市交通战备工作顺利展开。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 交通战备指挥中心机房指挥室机电系统运维 |  |  | 运维服务人员3人，日常状态检查维护每年300次，硬件维护数量121个，软件维护数量1个，1个网络交换设备 | 运维服务人员3人，日常状态检查维护每年300次，硬件维护数量121个，软件维护数量1个，1个网络交换设备 | 5 |  | 5
|  |  | 交通战备综合信息平台运维 |  |  | 运维服务人员4人，日常状态检查维护每年220次，硬件维护数量35个，软件维护数量6个，11台服务器、2个网络交换设备、1个版本的两种服务器操作系统、6个业务应用系统(基础业务管理系统、交通战备综合保障系统、民用运力国防动员系统、交通战备地理信息系统、数据交换与共享、国防交通动员潜力等）。主要内容包括：系统及设备的定期巡检服务，保证服务器等设备正常稳定运行、进行业务数据的整理、汇总、上报工作保障甲方满足上级单位的数据上报要求、重点节假日的保障工作。系统日常运行维护、数据更新、客户培训等技术支持工作。 | 运维服务人员4人，日常状态检查维护每年153天，月度运维总结记录12次，年度总结报告，硬件维护数量35个，软件维护数量6个，11台服务器、2个网络交换设备、1个版本的两种服务器操作系统、6个业务应用系统。主要内容包括：系统及设备的定期巡检服务，保证服务器等设备正常稳定运行、进行业务数据的整理、汇总、上报工作保障甲方满足上级单位的数据上报要求、重点节假日的保障工作。系统日常运行维护、数据更新、客户培训等技术支持工作。 | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响不能到现场运维
|  |  | 交通战备指挥中心系统改造运维 |  |  | 运维服务人员2人，1.日常状态检查维护每年300次；2.设施设备表面清洁维护12次；3.设施设备内部清洁维护4次：4.设施设备功能测试维护12次：5.设施设备性能评估维护1次。主要包括对北京市交通战备指挥中心改造范围内灯光照明、综合布线、网络、图像处理、视频会议、多路电子传真系统及设备20台（套）进行定期巡检、维护保养及重大国防活动的交通保障。 | 运维服务人员2人，1.日常状态检查维护每年300次；2.设施设备表面清洁维护12次；3.设施设备内部清洁维护4次：4.设施设备功能测试维护12次：5.设施设备性能评估维护1次。主要包括对北京市交通战备指挥中心改造范围内灯光照明、综合布线、网络、图像处理、视频会议、多路电子传真系统及设备20台（套）进行定期巡检、维护保养及重大国防活动的交通保障。 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 运维质量标准 |  |  | 重大故障提供7*24小时的支持，一般故障提供5*8小时的支持。一般性故障的响应时间≤2小时，问题解决时间≤24小时。系统严重故障(系统不能正常运行)的响应时间≤1小时，问题解决时间≤4小时。 | 重大故障提供7*24小时的支持，一般故障提供5*8小时的支持。一般性故障的响应时间≤2小时，问题解决时间≤24小时。系统严重故障(系统不能正常运行)的响应时间≤1小时，问题解决时间≤4小时。 | 7 |  | 7
|  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  |  | 工作全年进行，按时完成率100% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 资金支付进度 |  |  | 合同签订时间：2021年5月前，首付款支付时间：2021年5月前，尾款支付时间：2021年12月前，根据合同约定及时完成资金支付 | 合同签订时间：6月15日，首付款支付时间：6月20日，尾款支付时间：12月13日 | 4 |  | 3
|  | 成本指标 | 交通战备指挥中心机房指挥室机电系统运维 |  |  | 项目预算控制数37万元 | 37万元 | 4 |  | 4
|  |  | 交通战备综合信息平台运维 |  |  | 项目预算控制数43万元 | 43万元 | 4 |  | 4
|  |  | 交通战备指挥中心系统改造运维 |  |  | 项目预算控制数5万元 | 5万元 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 项目实施后为领导决策指挥提供监视显示、通信传输技术系统支撑的安全可靠运行。保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。实现了对部门的日常的工作的支撑，提升了我市交通战备系统工作效率、业务流程和协作能力。 | 为领导决策指挥提供监视显示、通信传输技术系统支撑的安全可靠运行，交通战备备勤服务能力得到提升。 实现了对部门的日常的工作的支撑，提升了我市交通战备系统工作效率、业务流程和协作能力。 | 40 |  | 35 |  | 支撑资料不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93