## 1
北京市交通委员会公共交通设施设备管理行业行政检查项清单
填报单位：北京市交通委员会 填报部门：公共交通设施设备处 填报时间：
序号 | 要素内容 | [6 empty] | 是否为“双随机、一公开”检查项 （必填） | 检查要点类型 （必填） | 检查方法 （必填） | 权力清单挂接关系
| 检查项名称 （必填） | 检查要点 （必填） | 合格标准 （必填） | 设定依据 （必填） | 行使层级 （必填） | 所属业务部门 （必填） | 所属单位 （必填） |  |  |  | 许可职权编码 | 检查职权编码 | 处罚职权编码 | 其他行政职权编码
1 | 对危及或可能危机轨道交通设施设备、保护区安全行为的检查 | 是否损坏隧道、轨道、路基、高架、车站、通风亭、冷却塔、变电站、护栏护网等设施 | 禁止损坏隧道、轨道、路基、高架、车站、通风亭、冷却塔、变电站、护栏护网等设施 | 《北京市轨道交通运营安全条例》“第二十七条(一)损坏隧道、轨道、路基、高架、车站、通风亭、冷却塔、变电站、护栏护网等设施” | 市 | 市交通委公共交通设施设备管理处 | 北京市交通委员会 | 否 | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | 无 | C1945200 | 无
|  | 是否损坏车辆或者干扰车辆正常运行 | 禁止损坏车辆或者干扰车辆正常运行 | 《北京市轨道交通运营安全条例》“第二十七条(二)损坏车辆或者干扰车辆正常运行” |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | 无 | C1945100 | 无
|  | 是否损坏或者干扰机电设备、电缆、通信信号系统、自动售检票系统、视频监控设备 | 禁止损坏或者干扰机电设备、电缆、通信信号系统、自动售检票系统、视频监控设备 | 《北京市轨道交通运营安全条例》“第二十七条(三)损坏或者干扰机电设备、电缆、通信信号系统、自动售检票系统、视频监控设备等” |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | 无 | C1946700 | 无
|  | 是否擅自在高架桥梁上钻孔打眼，搭设电线或者其他承力绳索，设置附着物 | 禁止擅自在高架桥梁上钻孔打眼，搭设电线或者其他承力绳索，设置附着物 | 《北京市轨道交通运营安全条例》“第二十七条(四)擅自在高架桥梁上钻孔打眼，搭设电线或者其他承力绳索，设置附着物” |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | 无 | C1946600 | 无
|  | 是否损坏、移动、遮盖安全标志 | 禁止损坏、移动、遮盖安全标志 | 《北京市轨道交通运营安全条例》“第二十七条(五)损坏、移动、遮盖安全标志” |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | 无 | C1946500 | 无
|  | 是否损坏、移动、遮盖安全标志、监测设施以及安全防护设备 | 禁止损坏、移动、遮盖安全标志、监测设施以及安全防护设备 | 《城市轨道交通运营管理规定》“第三十三条禁止下列危害城市轨道交通运营设施设备安全的行为：（四）损坏、移动、遮盖安全标志、监测设施以及安全防护设备” |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | 无 | C1952000 | 无
|  | 设置广告、商业设施是否影响安全标志和乘客导向标识的识别、设备设施的使用和检修，挤占疏散通道 | 设置广告、商业设施不得影响安全标志和乘客导向标识的识别、设备设施的使用和检修，挤占疏散通道 | 《北京市轨道交通运营安全条例》“第十七条在轨道交通车站、车厢、隧道、站前广场等范围内设置广告、商业设施，应当符合标准和规范，不得影响安全标志和乘客导向标识的识别、设备设施的使用和检修，不得挤占疏散通道;设置方案应当报市交通行政主管部门备案” |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | 无 | C1945600 | 无
|  | 作业单位是否未经运营单位同意擅自在轨道交通安全保护区内进行施工。 | 作业单位应经运营单位同意后，在轨道交通安全保护区内进行施工。 | 《北京市轨道交通运营安全条例》“第十九条在轨道交通安全保护区内进行下列作业的，作业单位应当制定安全防护方案和监测方案，在征得运营单位同意后，依法办理有关行政许可手续” |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | 无 | C1946900 | 无
|  | 是否使用高架线路桥下空间危害轨道交通运营安全 | 禁止使用高架线路桥下空间危害轨道交通运营安全 | 《北京市轨道交通运营安全条例》“第二十三条使用高架线路桥下空间不得危害轨道交通运营安全，同时应当预留高架线路桥梁设施日常检查、检测和养护维修条件。” |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | 无 | C1945400 | 无
|  | 是否未及时修剪、清除或者改移保护区内既有种植物，危及轨道交通运营安全 | 既有种植物所有者、管理者应及时修剪、清除或者改移保护区内既有种植物，危及轨道交通运营安全 | 《北京市轨道交通运营安全条例》“第二十五条轨道交通保护区内既有种植物危及轨道交通运营安全的，其所有者或者管理者应当及时修剪、清除，必要时应当采取改移措施。” |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | 无 | C1946800 | 无
|  | 新建、改建建筑物、构筑物或者新栽种植物，是否妨碍行车瞭望或侵入轨道交通线路限界 | 新建、改建建筑物、构筑物或者新栽种植物，不得妨碍行车瞭望或侵入轨道交通线路限界 | 《北京市轨道交通运营安全条例》“第二十六条新建、改建建筑物、构筑物或者新栽种植物的，不得妨碍行车瞭望，不得侵入轨道交通线路限界。” |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | 无 | C1945300 | 无
2 | 对轨道交通设施设备年度改造工程（不含新建、改建、扩建）的安全、质量和进度的检查 | 建设管理单位对项目安全、质量、进度的控制与管理情况 | 【1】建设管理单位应加强改造项目施工过程管理，合理安排和推进工程进度，严格控制工程质量，保障工程安全。 【2】建设管理单位应聘请具有相应资质的监理公司，对项目实施的安全、质量和进度进行控制和管理。 | 《北京市轨道交通设备设施更新改造管理办法》 “第十一条建设管理单位负责依据立项结果组织招投标、更新改造方案编制、项目实施，资产清册办理，工程档案移交、实施效果评价配合等职责，对更新改造项目的安全、质量、进度和改造效果负责。”； “第二十四条建设管理单位应加强更新改造项目施工过程管理，合理安排和推进工程进度，严格控制工程质量，保障工程安全。设施类重点工程项目及时向质量监督机构报送有关材料，主动接受质量监督。” “第二十五条建设管理单位聘请具有相应资质的监理公司，对项目实施的安全、质量和进度进行控制和管理。” | 市 | 市交通委公共交通设施设备管理处 | 北京市交通委员会 | 否 | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | G1602800 | 无 | 无
|  | 更新改造项目使用管理单位是否进行过程监管 | 【1】设施设备使用管理单位应对设施设备更新改造项目改造过程进行过程监管，保存监管记录。 【2】设备设施使用管理单位应对更新改造设计方案进行审核，并出具审核意见 【3】设备设施使用管理单位应对施工单位及人员进行审核，结合工程情况做好实施配合，并对施工现场进行监管，保存监管记录。 | 《北京市轨道交通设备设施更新改造管理办法》 “第十条设备设施使用管理单位负责设备设施更新改造项目的规划编制、计划制定、立项申报、更新改造方案审核、项目实施配合、改造过程监管及改造期间的运营保障等工作” “第二十二条设备设施使用管理单位应对更新改造设计方案进行审核，并出具审核意见，建设管理单位按照审核意见完善方案后实施；设备设施使用管理单位应对施工单位及人员进行审核，结合工程情况做好实施配合，并对施工现场进行监管，确保轨道交通运营安全。” |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | G1602800 | 无 | 无
|  | 从业单位安全生产条件的符合情况 | 【1】从业单位从事轨道交通设施设备改造工程建设活动，应当具备法律、行政法规规定的安全生产条件。任何单位和个人不得降低。 【2】施工单位应按要求取得安全生产许可证。 【3】施工单位的主要负责人、项目负责人、专项安全生产管理人员（以下合称“安管人员”）应取得安全生产考核合格证书，并符合《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》等相关要求。 【4】 施工单位的垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。 【5】从业单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保存教育和培训记录。 【6】未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 《北京市城市轨道交通设施设备改造工程安全生产监督管理暂行办法》“第六十三条轨道交通设施设备改造工程安全生产监督管理部门对从业单位安全生产监督检查的内容主要有： (一)从业单位安全生产条件的符合情况” |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | G1602800 | 无 | 无
|  | 施工单位安全生产三类人员和特种作业人员是否具备上岗资格 | 施工单位安全生产三类人员和特种作业人员应具备上岗资格。 | 《北京市城市轨道交通设施设备改造工程安全生产监督管理暂行办法》“第六十三条轨道交通设施设备改造工程安全生产监督管理部门对从业单位安全生产监督检查的内容主要有： (二)施工单位安全生产三类人员和特种作业人员具备上岗资格情况” |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | G1602800 | 无 | 无
|  | 从业单位执行安全生产法律、法规、规章和工程建设强制性标准 | 从业单位应严格执行安全生产法律、法规、规章和工程建设强制性标准 | 《北京市城市轨道交通设施设备改造工程安全生产监督管理暂行办法》“第六十三条轨道交通设施设备改造工程安全生产监督管理部门对从业单位安全生产监督检查的内容主要有： (三)从业单位执行安全生产法律、法规、规章和工程建设强制性标准的情况；” |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | G1602800 | 无 | 无
|  | 从业单位是否建立安全生产管理制度、安全责任制度和各项应急预案并落实 | 从业单位应建立安全生产管理制度、安全责任制度和各项应急预案，并组织落实。 | 《北京市城市轨道交通设施设备改造工程安全生产监督管理暂行办法》“第六十三条轨道交通设施设备改造工程安全生产监督管理部门对从业单位安全生产监督检查的内容主要有： (四)从业单位对安全生产管理制度、安全责任制度和各项应急预案的建立和落实情况” |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | G1602800 | 无 | 无
|  | 从业单位是否设置安全生产管理机构或者专职安全生产管理人员 | 从业单位应设置安全生产管理机构或者专职安全生产管理人员，并提供证明材料。 | 《北京市城市轨道交通设施设备改造工程安全生产监督管理暂行办法》“第六十三条轨道交通设施设备改造工程安全生产监督管理部门对从业单位安全生产监督检查的内容主要有： (五)安全生产管理机构或者专职安全生产管理人员的设置和履行职责情况” 《中华人民共和国安全生产法2021年版》“第九十七条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款:（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的” |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | 无 | C1910400 | 无
|  | 从业单位员工的安全教育培训情况 | 从业单位应开展员工安全教育培训，并保存培训记录。 | 【1】《北京市城市轨道交通设施设备改造工程安全生产监督管理暂行办法》“第六十三条轨道交通设施设备改造工程安全生产监督管理部门对从业单位安全生产监督检查的内容主要有：(六)员工的安全教育培训情况” 【2】《中华人民共和国安全生产法2021年版》第九十七条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款:（二）危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的； |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | 无 | C1910500 | 无
|  | 运营单位进行改建、扩建、设备设施重大养护维修、更新改造或者系统调试等作业的，是否按规定制定、执行安全防护方案，并向行政主管部门备案 | 运营单位进行改建、扩建、设备设施重大养护维修、更新改造或者系统调试等作业的，应当制定并执行有效的安全防护方案，并向行政主管部门备案。 | 《北京市轨道交通运营安全条例》“第三十四条运营单位进行改建、扩建、设备设施重大养护维修、更新改造或者系统调试等作业的，应当制定有效的安全防护方案，报市交通行政主管部门备案;需要对运营计划做调整的，应当报告轨道交通网络管理机构;需要停运作业的，应当报市交通行政主管部门批准;不停运作业的，应当按照规定避开客运高峰时段。” |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | 无 | C1944300 | 无
|  | 是否在有较大危险因素的设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 生产经营单位应在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入口通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位设置明显的安全警示标志。 | 《中华人民共和国安全生产法2021年版》“第九十九条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任:（一）未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的” 《建设工程安全生产管理条例》第二十八条 施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。 |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | 无 | C1910600 | 无
|  | 是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法2021年版》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | 无 | C1910800 | 无
|  | 是否使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 《中华人民共和国安全生产法2021年版》第三十八条国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度，具体目录由国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定并公布。法律、行政法规对目录的制定另有规定的，适用其规定。 |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | 无 | C1911000 | 无
3 | 对轨道交通设施设备故障处置整改及设施设备检修维护、减轻振动噪声情况的检查 | 运营单位是否配置故障处置人员并在岗在位；是否有备品备件及周转件管理制度，并按规定配置、存放备品。 | 【1】值守人员按照计划在岗在位； 【2】有备件及周转件管理制度； 【3】备件数量与台账清单一致。 | 【1】《北京市轨道交通设备设施故障管理办法（试行）》第七条，“轨道交通运营单位科学配置故障处置人员和备品备件，配备快捷方便的交通工具，设备设施故障发生后及时到达现场，果断采取有效措施，尽快恢复设备设施正常运行状态，消除故障影响。” 【2】《城市轨道交通设施设备运行维护管理办法》第十五条，“运营单位应建立备品备件及周转件管理制度，明确备品备件采购、存放、验收、领用和维护保养等要求，并结合设施设备故障统计分析情况，合理配备备品备件，避免因存放过久导致功能失效。” | 市 | 市交通委公共交通设施设备管理处 | 北京市交通委员会 | 是 | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | G1602800 | 无 | 无
|  | 运营单位是否有设施设备操作手册、故障处置预案、培训和演练。 | 【1】设备间有相关专业操作手册及指引、应急处置预案； 【2】值守人员熟悉预案内容； 【3】有演练、培训计划； 【4】演练、培训记录与计划一致。 | 【1】《北京市轨道交通设备设施故障管理办法（试行）》 第八条发生设备设施故障后，轨道交通指挥中心及时启动相关应急预案，果断采取有效措施，降低故障对路网运营秩序的影响。 第十三条轨道交通运营单位对重点设备设施制定一设备一方案、一故障一方案，并加强演练，提升故障处置效率。 【2】《城市轨道交通设施设备运行维护管理办法》第五条，运营单位应组织编制各类设备的操作手册，操作手册的发布、修订及废止应经充分技术论证后方可实施。操作手册应至少包括启用前的状态检查、启停程序、操作流程、异常情况处置程序、安全作业管理规定等内容。 |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | G1602800 | 无 | 无
|  | 运营单位在发生设施设备故障后是否开展原因分析、制定整改措施并落实到位 | 【1】故障发生后，运营单位应开展故障分析，根据故障原因制定有针对性的整治措施并组织实施。 【2】运营单位应建立故障台账，并动态更新。 | 《北京市轨道交通设备设施故障管理办法（试行）》第十一条“故障发生后，轨道交通运营单位及时开展故障分析，根据故障原因制定有针对性的整治措施。” 第十二条，“轨道交通运营单位根据故障分析结果，实施整治措施，彻底消除故障隐患。” |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | G1602800 | 无 | 无
|  | 运营单位是否建立轨道交通设施设备检查、检测评估、养护维修、更新改造制度和技术管理体系 | 运营单位应当建立健全本单位的城市轨道交通运营设施设备检查、检测评估、养护维修、更新改造制度和技术管理体系，并报城市轨道交通运营主管部门备案。 | 《城市轨道交通运营管理规定》第十五条，“运营单位应当建立健全本单位的城市轨道交通运营设施设备定期检查、检测评估、养护维修、更新改造制度和技术管理体系，并报城市轨道交通运营主管部门备案。 运营单位应当对设施设备进行定期检查、检测评估，及时养护维修和更新改造，并保存记录” |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | G1602800 | C1951600 | 无
|  | 运营单位是否对轨道交通设施设备开展定期检查、检测评估和及时养护维修、更新改造。 | 【1】运营单位应当对设施设备进行定期检查、检测评估，及时养护维修和更新改造，并保存记录。 【2】运营单位应定期组织对桥梁、隧道、轨道、路基等设施进行巡查和监测工作，并符合以下要求： 桥梁。混凝土桥梁巡查频率不应低于1次/3月，钢桥、钢混组合桥梁、钢混混合桥梁巡查频率不应低于1次/月。桥梁墩台基础沉降与梁体竖向变形等在交付运营后的第一年内监测频率不应低于1次/6月，第二、三年监测频率不应低于1次/年，第三年之后频率不应低于1次/3年。 隧道。巡查频率不应低于1次/月。隧道结构变形、联络通道等地下区间附属设施变形等第一年内监测频率不应低于1次/6月，第二年监测频率不应低于1次/年，第二年之后频率不应低于1次/3年。 轨道。巡查频率不应低于1次/周，对轨距、水平、高低、三角坑等轨道静态几何尺寸的监测频率不应低于1次/3月，定期对轨道动态几何尺寸、车体垂直振动加速度和横向振动加速度等进行监测。 路基。巡查频率不应低于1次/月，对路基本体、排水设施以及防护加固设施的检查频率不应低于1次/年。 接触网。巡查频率不应低于1次/月，定期对接触网导高、拉出值、磨耗等进行监测。 设施存在病害、遇不良地质地段、发现变形较大地段及其他需要重点关注的地段，应根据实际情况加密监测点并加密监测次数。 设施设备维护规程应至少包括设施设备维护项目、维护周期、维护流程、维护工艺及技术标准、质量与安全控制要求、维护验收等内容，对关键工序的作业程序、注意事项及检查标准等应作详细规定。其中，车辆、信号等关键设备维护应符合以下要求： 车辆系统列检间隔时间不超过15天，月检间隔时间不超过3个月，架修间隔不超过5年或80万车公里，大修间隔不超过10年或160万车公里，整体使用寿命一般不超过30年或480万车公里。 | 《城市轨道交通运营管理规定》第十五条，“运营单位应当建立健全本单位的城市轨道交通运营设施设备定期检查、检测评估、养护维修、更新改造制度和技术管理体系，并报城市轨道交通运营主管部门备案。 运营单位应当对设施设备进行定期检查、检测评估，及时养护维修和更新改造，并保存记录” |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | G1602800 | C1951800 | 无
|  | 运营单位是否按照规定对轨道交通设施设备运行情况和运营状况进行安全监控 | 轨道交通试运营期间，运营单位应当按照设计标准和技术规范，对设备设施运行情况和运营状况进行安全监控，按年度向市交通行政主管部门报送运行报告。 | 《北京市轨道交通运营安全条例》第十三条轨道交通试运营期间，运营单位应当按照设计标准和技术规范，对设备设施运行情况和运营状况进行安全监控，按年度向市交通行政主管部门报送运行报告 |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | G1602800 | C1945900 | 无
|  | 运营单位是否对各自采购的存在设计、制造或者安装缺陷的轨道交通设施设备督促生产者、销售者或者安装者消除缺陷 | 【1】轨道交通设备设施应当符合保障乘客人身、财产安全和运营安全的相关标准。 【2】轨道交通设备设施存在设计、制造或者安装缺陷的，轨道交通产权单位、建设管理单位和运营单位对各自采购的设备设施，应当督促设备设施生产者、销售者或者安装者消除缺陷。 | 《北京市轨道交通运营安全条例》第十六条轨道交通设备设施应当符合保障乘客人身、财产安全和运营安全的相关标准。 轨道交通设备设施存在设计、制造或者安装缺陷的，轨道交通产权单位、建设管理单位和运营单位对各自采购的设备设施，应当督促设备设施生产者、销售者或者安装者消除缺陷。 |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | G1602800 | C1945700 | 无
|  | 运营单位在运营设备设施启用方面做出调整，需经交通行政主管部门批准。 | 试运营期间，经市交通行政主管部门批准，运营单位可以在运营设备设施启用方面做出调整。 | 《北京市轨道交通运营安全条例》第十三条轨道交通试运营期间，运营单位应当按照设计标准和技术规范，对设备设施运行情况和运营状况进行安全监控，按年度向市交通行政主管部门报送运行报告。 试运营期间，经市交通行政主管部门批准，运营单位可以在运营时间、运营间隔、运营设备设施启用等方面做出调整。 |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | G1602800 | 无 | 无
|  | 城市轨道交通车辆、机动船舶等交通运输工具运行时，是否按照规定使用喇叭等声响装置。 | 城市轨道交通车辆、机动船舶等交通运输工具运行时，应当按照规定使用喇叭等声响装置。 | 《中华人民共和国噪声污染防治法》第七十九条违反本法规定，铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机动船舶等交通运输工具运行时未按照规定使用声响装置的，由交通运输、铁路监督管理、海事等部门或者地方人民政府指定的城市轨道交通有关部门按照职责责令改正，处五千元以上一万元以下的罚款。 |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | G1602800 | C1962600 | 无
|  | 城市轨道交通运营单位是否加强对城市轨道交通线路和城市轨道交通车辆的维护和保养，保持减少振动、降低噪声设施正常运行。 | 城市轨道交通运营单位应当加强对城市轨道交通线路和城市轨道交通车辆的维护和保养，保持减少振动、降低噪声设施正常运行。 | 《中华人民共和国噪声污染防治法》第八十条违反本法规定，有下列行为之一，由交通运输、铁路监督管理、民用航空等部门或者地方人民政府指定的城市道路、城市轨道交通有关部门，按照职责责令改正，处五千元以上五万元以下的罚款；拒不改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款：（一）公路养护管理单位、城市道路养护维修单位、城市轨道交通运营单位、铁路运输企业未履行维护和保养义务，未保持减少振动、降低噪声设施正常运行的； |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | G1602800 | C1963300 | 无
|  | 城市轨道交通运营单位是否加强对城市轨道交通线路和城市轨道交通车辆的维护和保养，保持减少振动、降低噪声设施正常运行，并按照国家规定进行监测，保存原始监测记录，对监测数据的真实性和准确性负责。 | 城市轨道交通运营单位应当加强对城市轨道交通线路和城市轨道交通车辆的维护和保养，保持减少振动、降低噪声设施正常运行，并按照国家规定进行监测，保存原始监测记录，对监测数据的真实性和准确性负责。 | 《中华人民共和国噪声污染防治法》第八十条违反本法规定，有下列行为之一，由交通运输、铁路监督管理、民用航空等部门或者地方人民政府指定的城市道路、城市轨道交通有关部门，按照职责责令改正，处五千元以上五万元以下的罚款；拒不改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款：（二）城市轨道交通运营单位、铁路运输企业未按照国家规定进行监测，或者未保存原始监测记录的； |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | G1602800 | C1963200 | 无
4 | 对轨道交通安全保护区管理情况的检查 | 轨道交通产权单位和运营单位是否建立制定保护区巡查管理制度 | 轨道交通产权单位和运营单位应当建立巡查管理制度，对轨道交通设备设施安全和安全保护区进行安全巡查。 | 《北京市轨道交通运营安全条例》第二十一条轨道交通产权单位和运营单位应当建立巡查管理制度，对轨道交通设备设施安全和安全保护区进行安全巡查。巡查人员发现危及或者可能危及轨道交通安全运营情形的，应当予以制止并及时报告相关行政主管部门依法处理。 | 市 | 市交通委公共交通设施设备管理处 | 北京市交通委员会 | 否 | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | G1602600 | 无 | 无
|  | 巡查过程中，轨道交通保护区内既有建筑物、构筑物危及轨道交通运营安全的，轨道交通产权单位和运营单位是否采取措施，排除危险。 | 巡查过程中，轨道交通保护区内既有建筑物、构筑物危及轨道交通运营安全的，轨道交通产权单位和运营单位应当采取措施，排除危险。 | 《北京市轨道交通运营安全条例》 第二十一条轨道交通产权单位和运营单位应当建立巡查管理制度，对轨道交通设备设施安全和安全保护区进行安全巡查。 巡查人员发现危及或者可能危及轨道交通安全运营情形的，应当予以制止并及时报告相关行政主管部门依法处理 第二十五条轨道交通保护区内既有建筑物、构筑物危及轨道交通运营安全的，轨道交通产权单位和运营单位应当采取措施，排除危险，既有建筑物、构筑物的所有者或者管理者应当予以配合。采取措施后仍不能排除危险的，应当依法按照土地和房屋征收的相关规定予以处理。 |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | G1602600 | 无 | 无
|  | 在轨道交通安全保护区内进行施工作业，是否有安全防护方案和监测方案，是否进行动态监测，并现场进行巡查 | 在轨道交通安全保护区内进行下列作业的，作业单位应当制定安全防护方案和监测方案；运营单位可以对作业影响区域进行动态监测，并有权进入施工作业现场进行巡查。 | 《北京市轨道交通运营安全条例》第十九条在轨道交通安全保护区内进行下列作业的，作业单位应当制定安全防护方案和监测方案，在征得运营单位同意后，依法办理有关行政许可手续: (一)新建、改建、扩建或者拆除建筑物、构筑物; (二)敷设管线、挖掘、爆破、地基加固或者打井; (三)挖沙、疏浚河道; (四)其他大面积增加或者减少载荷的活动。 有前款规定作业的，运营单位可以对作业影响区域进行动态监测，并有权进入施工作业现场进行巡查。 |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | G1602600 | 无 | 无
|  | 在轨道交通安全保护区进行施工作业竣工后，是否进行安全评估工作 | 【1】作业单位应当会同运营单位评估作业对轨道交通运营安全产生的影响，并将评估结果报市交通行政主管部门备案。 【2】评估认为影响运营安全的，作业单位应当立即采取措施消除影响。 | 《北京市轨道交通运营安全条例》第二十条 从事第十九条第一款规定的作业，出现危及或者可能危及轨道交通运营安全情形的，作业单位应当停止作业，采取补救措施，并报告轨道交通运营单位。 结束第十九条第一款规定的作业后，作业单位应当会同运营单位评估作业对轨道交通运营安全产生的影响，并将评估结果报市交通行政主管部门备案。评估认为影响运营安全的，作业单位应当立即采取措施消除影响。 |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | G1602600 | 无 | 无
|  | 在轨道交通安全保护区内作业过程中或者作业结束后出现危及或者可能危及运营安全情形，作业单位是否按要求停止作业、采取补救措施消除影响 | 在轨道交通安全保护区内作业过程中或者作业结束后出现危及或者可能危及运营安全情形，作业单位应按要求停止作业、采取补救措施消除影响 | 《北京市轨道交通运营安全条例》“第二十条从事第十九条第一款规定的作业，出现危及或者可能危及轨道交通运营安全情形的，作业单位应当停止作业，采取补救措施，并报告轨道交通运营单位” |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | G1602600 | C1945500 | 无
|  | 轨道交通高架线路桥下空间，是否实行全封闭管理，并按照规定设置封闭设施和警示标志 | 轨道交通地面线路、高架线路桥下空间、车辆段和停车场，除道路、铁路等通行需要外，应当实行全封闭管理，并按照规定设置封闭设施和警示标志。 | 《北京市轨道交通运营安全条例》第二十二条轨道交通地面线路、高架线路桥下空间、车辆段和停车场，除道路、铁路等通行需要外，应当实行全封闭管理，并按照规定设置封闭设施和警示标志 |  |  |  |  | 现场检查要点、非现场检查要点 | 【1】实地检查、查验证照、现场询问、查阅资料 【2】视频AI识别、设备感知、物联感知、数据比对、大数据筛查、远程检查、网络巡查、企业自主提交材料 | 无 | G1602600 | 无 | 无